ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»

Инђија, Српскоцрквена 5

Број: 01.4-7-11/2015

Дана: 23.10.2015  године

Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), захтевa за додатним иформацијама или појашњењима конкурсне документације достављених електронском поштом дана 21.10.2015  године који je заведен  код наручиоца под дел. Бр. 01.4-7-10/2015  Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Mедицинско техничких помогала/РФЗО

(ОП 07/2015)

Питање:

Po osnovu odredbe člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), obraćamo vam se sa zahtevom za dodatnim informacijama, odnosno pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara – Medicinsko tehnička pomagala/RFZO, po partijama, JN OP br. 7/2015.

U konkursnoj dokumentaciji, u njenom delu koji se odnosi na tehničku specifikaciju Prilog br.1, u partiji br.1 – PELENE – navodite pelene od 16 – 30 kg i da imaju moć upijanja od 730,91g prema MDS 1/93 sertifikatu.

U vezi sa navedenim, podsećamo vas da je na snazi Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (,,Sl. glasnik RS” br. 52/2012, 62/2012-ispr. 73/2012-ispr. 1/2013 i 7/2013-ispr., 112/2014). U šifrarniku pomagala, pod tačkom 3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave, propisani su obavezni uslovi koje ova pomagala treba da ispunjavaju, a kako bi mogla da se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Uvidom u Pravilnik, jasno se mogu utvrditi obavezne karakteristike koje pomagala moraju da ispune, pa je između ostalog predviđena minimalna moć upijanja, brzina upijanja i maksimalno ispuštanje tečnosti pod pritiskom prema MDS 1/93, kao i anatomski oblik i posedovanje indikatora vlažnosti.

U vezi sa navedenim, molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju u njenom delu – Tehnička specifikacija Prilog br.1, kako bi dobra koja se nabavljaju bila u skladu sa važećim standardima.

Opis pomagala po Pravilniku:

| 102 | Pelene | 10210 | serijski proizvod - male (od 11 do-25kg) | Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10211 | serijski proizvod - male (od 15 do 30kg) | Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10212 | serijski proizvod - male (od 30 do 40kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10213 | serijski proizvod - srednje (od 40 do 70kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10214 | serijski proizvod - velike (preko 70kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10215 | serijski proizvod - ekstravelike (preko 100kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 1100 prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
| 212 | Ulošci za inkontinenciju | 21010 | Serijski proizvod | do 60 kom. mesečno; Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. |

Očigledno je u pitanju tehnička greška, te vas ovom prilikom najljubaznije molimo da izvršite ispravku konkursne dokumentacije.

Одговор комисије за јавну набавку :

Комисија за јавну набавку добара медицинско техничких помагала/РФЗО , обликована по партијама, је оценила да је основана примедба и  да ће се извршити  Измена конкурсне документације у делу Техничка спецификација партија број 1- пелене која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца.

На основу ових промена урађена је ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у делу „Техничка спецификација –Прилог број 1“koja представља саставни део понуде.

Објавити:

- на Порталу јавних набавки,

- на интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ