## Ponuda zbir
Dom zdravlja "dr Milorad - Mika Pavlović"
Srpskocrkvena 5
22320 Inđija
Tel: 022/561-282
Fax: 022/510-035
web:
Tehnička specifikacija- Prilog br.1 za OP 3/2016
Naziv ponuđača:
Matični broj ponuđača:
PIB:
Partija |  |  | Rok isporuke
1 | UKUPNA VREDNOST ( bez PDV-a) | 0
| UKUPNA VREDNOST ( sa PDV-om) | 0
2 | UKUPNA VREDNOST ( bez PDV-a) | 0
| UKUPNA VREDNOST ( sa PDV-om) | 0
3 | UKUPNA VREDNOST ( bez PDV-a) ( UKUPNA CENA REAGENASA + CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) | 0
| UKUPNA VREDNOST ( sa PDV-om) ( UKUPNA CENA REAGENASA + CENA ZAKUPA APARATA (sa PDV-om) | 0
4 | UKUPNA VREDNOST ( bez PDV-a) | 0
| UKUPNA VREDNOST ( sa PDV-om) | 0
5 | UKUPNA VREDNOST ( bez PDV-a) | 0
| UKUPNA VREDNOST ( sa PDV-om) | 0
| UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-A | 0
| UKUPAN IZNOS PONUDE SA PDV-OM | 0
Rok važenja ponude:______________
Napomena: Obavezno uneti podatak Naziv ponuđača i PIB u okviru ovog sheet-a, polja ukupan iznos bez PDV-a i Ukupan iznos sa PDV-om se automatski preračunavaju na osnovu vaših unetih podataka u sheet ponuda i nije ih moguće direktno menjati. Polja Ukupan iznos sa PDV-om se automatski izracunava.
| Датум: | М.П.

## Specifikacija
Partija | redni broj | naziv | merna jedinica | količina | Proizvođač | Cena po jed. Mere bez PDV-a | % PDV | Cena po jed. Mere sa PDV-om | Ukupan iznos bez PDV-a | Ukupan iznos sa PDV-om | Broj Rešenja ALIMS-a
Партија 1 - Систем за узорковање крви | 1 | Vacum ep.koag 4,5ml 0,105M | kom | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Vacum ep.NaF/EDTA 2ml gluk | kom | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Igla žuta/zelena (0,9/0,8) | kom | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | Holder | kom | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | Vacum ep. EDTA 3ml | kom | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Vacum ep.za serum sa gelom 5ml | kom | 700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7* | Mikro epruvete sa inkorporiranim levkom EDTA (hemograd) | kom | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | Vacum epruveta serumske 4 ml | kom | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | Igla sa indikatorom protoka (Flash back) | kom | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | Kontakt aktivirajuce lancete 1.5x2mm | kom | 1600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | bebi sistem sa luer adapterom i zaštitnom prevlakom 23G | kom | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | bebi sistem sa luer adapterom 21g | kom | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | Mikro epruvete sa inkorporiranim levkom za serum gel (Hemogard) | kom | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | Vacum ep.za serum sa gel separatorom 3,5ml | kom | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | Epruvete za sedimentaciju za aparat Streck 2ml | kom | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | Vacum epruvete koag 1,8ml | kom | 2200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | holder sa klikom | kom | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | Vac epruvete koag 2,7ml | kom | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | ESR Rack Clip | kom | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | Vac epruvete za sedimentaciju 5ml | kom | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | Vac.ep.EDTA 2ml | kom | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | Mikro epruvete NaF/EDTA glukoza | kom | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | Vac.ep.trombinom | kom | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | Igla sa zaštitnim poklopcem | kom | 384 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | Poveska -pronto | kom | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | Strefa lanceta igla, plava | kom | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | Strefa lanceta sečivo, žuta | kom | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
Партија 2. Тестови и потрошни материјал за апарат Behring Fibrintimer II произвођача Siemens Healthcare Diagnostics | 1* | Pt- multi kalibrator (6 nivoa) | pak | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Kontrolna plazma (normal) | pak | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Reagens za fibrinoge Multifibren U ili odgovarajući | pak | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | Kaolin ili ekvivalent | pak | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | Reagens za PT( Tromborel S Humani placentni tromboplastin) | pak | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6* | Kivete za fibrin tajmer BFT II sa magnetima | pak | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | Calcium chlorid losung | pak | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | Actin FS | pak | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | Druckerpapier für FT2/FT II/ BEP III | pak | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Партија 3. Тестови за одређивање ИНР-а из капиларне крви coagS | 1 | CoagsS INR kit | pak | 85 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | CENA ZAKUPA APARATA ( bez PDV-a) : | Kom | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Партија 4- Лабораторијски материјал и прибор | 1 | Boja za retikulocite | ml | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Giemsa | ml | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | May Grunwald | ml | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | Kedrovo ulje | ml | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | Predmetno staklo 26x76 mm | kom | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6* | Pokrovna stakla 18x18 mm | kom | 21000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7* | Epruveta za centrifugu 12ml konusna graduisana staklena sa rubom | kom | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8* | Plastični nastavci žuti 2-200µ | kom | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9* | Plastični nastavci plavi 100-1000 µ | kom | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | sat signalni laboratorijski | kom | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | Tinctura iodidi 1% | ml | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | Acidi sulfosalicili 20% | ml | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | Stalak za urin čaše pvc veći od 12 mesta ili odgovarajućе | kom | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | stalak za epruvete pvc veći od 40 mest ili odgovarajućе | kom | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | mikrotube 1.5ml | kom | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | Epruvete plastične 12x75 ml | kom | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | Laboratorijske staklene tikvice od 500ml | kom | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | Laboratorijske staklene tikvice od 250ml | kom | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | Laboratorijska staklene tikvice od 1000ml | kom | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | Laboratorijske staklene čaše od 250ml | kom | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | Laboratorijske staklene čaše od 600ml | kom | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | Laboratorijske staklene čaše od 1000ml | kom | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | Levak stakleni prečnik 65mm | kom | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | Levak stakleni prečnik 100mm | kom | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | Pasterove pipete od 5ml | kom | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Партија 5. Спољашња контрола за хематологију и биохемију | 1 | hematologija | pak | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | biohemija 20 param. mesečno | pak | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Укупно |  |  |  | 0 | 0
Напомена за партије
Партија 1 - Систем за узорковање крви
Напомена: Епруветa ( mikrotejner) за одређивање ККС мора омогућити добијање параметара ККС на хематолошком анализатору Advia 120. Серумске вакумске епрувете ( микротејнер) морају бити са гел сепаратором . Потребно је да све ставке буду од истог произвођача.
Партија 2. Тестови и потрошни материјал за апарат Behring Fibrintimer II произвођача Siemens Healthcare Diagnostics
*Уколико се нуди еквивалентни реагенс, приложити доказ- оригинал изјава, на меморандуму здравствене установе, оверена и потписана од стране директора здравствене установе или лица које има овлашћење за потписивање (у ком случају се прилаже и предметно овлашћење) да се реагенс користи најмање 6 месеци у континуитету на апарату ,,BFT II“. Изјаве доставити за најмање 5 здравствених установа. Појам здравствене установе је дефинисан чланом 46. Закона о здравственој заштити РС ( Сл. Гласник РС 107/105, 72/09). *Доставити узорак кивете 3 комада. Понуде са неодговарајућим узорцима биће одбијене. *Понуђени мултикалибратори, мораjу имати тачно дефинисане вредности за фибринтајмер ,,BFT II“ Siemens. Понуђач је дужан да достави упуство о калибратору. Уколико је упуство на страном језику, потребно је приложити превод на српки језик.
Партија 3. Тестови за одређивање ИНР-а из капиларне крви coagS
Понуђач даје апарат у закуп док траје уговор. Назив апарата__________________________ Земља порекла:_________________________________ Произвођач:______________________ Тип:_________________ Година производње:____________________. Сервис апарата сноси понуђач. У случају дужих кварова( квар за чије отклањање је неопходно више од 5 радних дана), понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. Понуђач је дужан да изврши инсталацију апарата. Понуђачи су дужни да, за Партију 3 уз понуђене реагенсе понуде и апарат у закуп, при чему изражавају цену закупа апарата за период од једне године (на колико се и предметни лабораторијски потрошни материјал, односно реагенси, набављају). Понуђачи су дужни да за понуђен апарат за Партију 3 доставе оригиналнo упутствo за рад, као и преводе упутства на српски језик .
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Назив карактеристике Величина Опсег радне Т 15-32Ц Мерни опсег ИНР 0,8-8,00
Партија 4- Лабораторијски материјал и прибор
Напомена: Жути и плави наставци морају одговарати пипетама Eppendorf Research. Доставити узорке за ставке под редним бројем: 6,7,8,9- 5 комада. Потребно је да се покровна стакла појединачно љуспају ( ставка 6).
Партија 5. Спољашња контрола за хематологију и биохемију
Узорци се раде 1 месечно, циклус у трајању од 12 месеци. Шема програма спољашње контроле стандардизована према ИСО 17043. У прилогу доставити наведени сертификат произвођача.Укључивање у шему програма свих апарата на којима се врши тестирање, корисника у било ком тренутку и прихватање заосталих узорака на статистичку обраду .
Датум: | [5 empty] | М.П. |  |  |  | Понуђач