## obr.ponude
Dom zdravlja "dr Milorad - Mika Pavlović"
Srpskocrkvena 5
22320 Inđija
Broj: 01.4-1-12/2018
Datum: | 2018-04-10
PRILOG 1 : Ponuda za javnu nabavku OP br: OP 1/2018
Naziv ponuđača:
PIB:
MB:
Ukupan iznos ponude bez PDV-a za sve partije za koje podnosi ponudu |  | 0
Ukupan iznos ponude sa PDV-om za sve partije za koje podnosi ponudu |  | 0
Rok važenja ponude
Napomena: Obavezno uneti podatak Naziv ponuđača, MB i PIB u okviru ovog sheet-a, a polje ukupan iznos bez PDV-a i Ukupan iznos sa PDV-om se automatski popunjava na osnovu vaših unetih podataka u sheet-u Tehnička specifikacija, dok rok važenja ponuda ponudjac sam upisuje.
Датум: |  | М.П. | Понуђач

## teh.spec
Naziv Ponudjaca:
0
partija br. | šifra | naziv | delovi- šifra | Naziv med.teh.pomagala | proizvođač | Ponudjeno dobro i proizvodjac za odgovarajuce dobro | jed.mere | količina | max.cena | ukupno | jedinična cena bez pdv-a | jedinična cena sa pdv-om | Ukupna vr.bez pdv-a | Ukupna vr.sa pdv-om | rok isporuke
1 | 137 100 139 | Disk podloga sa kesama | 13710 10010 13910 | DISK 57mm 2S NEFLEX, DISK 38mm,45mm, 57mm, 70mm 2S FLEX, Convatec, 5 kom.u pakov. Ili odgovarajuće | Convatec,SAD ili odgovarajući |  | komad | 1800 | 33.65 | #REF! |  |  | 0 | 0
2 | 137 100 139 | Disk podloga sa kesama | 13710 10010 13910 | DISK 40mm, 50mm, 60mm, LW FLEX, Alterna, 5 kom.u pakov. ili odgovarajuće | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 2700 | 33.65 | #REF! |  |  | 0 | 0
3 | 137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13720 | Kesa za kolostomu, sa ili bez filtera, 38mm, 45mm, 57mm,70mm,2S,Convatec, 30 kom.u pakovanju ili odgovarajuće | Convatec,SAD ili odgovarajući |  | komad | 6840 | 33.65 | #REF! |  |  | 0 | 0
4 | 137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13720 | Kesa za kolostomu, 40mm, 50mm,60mm, Alterna, 30 kom.u pakovanju, sa mehanizmom za zaključavanje ili odgovarajuće | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 11400 | 33.65 | #REF! |  |  | 0 | 0
5 | 139 | Disk podloga sa kesama za urostomu | 13920 | Kese za urostomu 38mm,45mm,57mm,70mm, 2S, Convatec, 10 kom.u pakovanju, ili odgovarajuće | Convatec,SAD ili odgovarajući |  | komad | 1200 | 33.65 | #REF! |  |  | 0 | 0
6 | 139 | Disk podloga sa kesama za urostomu | 13920 | Kese za urostomu 40mm,50mm,60mm, Alterna, 30 kom.u pakov.,sa mehanizmom za zaključavanje, ili odgovarajuće | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 660 | 10.58 | #REF! |  |  | 0 | 0
7 | 100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10020 | Kese za ileostomu 38mm,45mm,57mm,70mm, 2S, Convatec,10 kom.u pakov. Ili odgovarajuće | Convatec,SAD ili odgovarajući |  | komad | 2010 | 10.58 | #REF! |  |  | 0 | 0
8 | 100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10020 | Kese za ileostomu 40mm,50mm,60mm, Alterna, 30 kom.u pakov.,sa mehanizmom za zaključavanje Ili odgovarajuće | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 4200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 141 | Krema za negu stome | 14110 | Krema za negu stome |  |  | komad | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 142 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina | 14210 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina |  |  | komad | 45 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 145 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | 14510 | Security+urinal/uritraka 35mm,Coloplast, 30 kom.u pakovanju ili odgovarajuće | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 360 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 145 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | 14520 | Urin kese sa ispustom za nogu, 1500ml, Coloplast, 10 kom.u pakov. Ili odgovarajuće | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 150 | Test trake za aparat | 15010 15020 15030 15040 | Test trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat CONTOUR PLUS BAYER | Bayer |  | komad | 6000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 150 | Test trake za aparat | 15010 15020 15030 15040 | Test trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat ACCU-CHEK ACTIVE / ACCU-CHEK INSTANT | Roche diagnostics |  | komad | 49500 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 150 | Test trake za aparat | 15010 15020 15030 15040 | Test trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat ACCU-CHEK PERFORMA | Roche diagnostics |  | komad | 24000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 150 | Test trake za aparat | 15010 15020 15030 15040 | Test trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat FREESTYLE PRECISION | Abbott |  | komad | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 150 | Umetak za automatsku lancetu | 15022 | Lancete za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat ACCU-CHEK SOFTCLIX | Roche diagnostics |  | komad | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 150 | Umetak za automatsku lancetu | 15022 | Lancete za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat CONTOUR PLUS BAYER | Bayer |  | komad | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 217 | Test trake za aparat sa govornim softverom | 21710 21720 21730 21740 | Test trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat sa govornim softverom |  |  | komad | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 147 | Igle za pen špric | 14710 14720 14750 | Igle za pen špric |  |  | komad | 90000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 148 | Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu | 14810 | TRAKA GLU/KETO URISCAN 50/1, 50 kom.u pakov. Ili odgovarajuće | YEONG DONG ili odgovarajući |  | komad | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 188 | Endotrahealna kanila plastična | 188 | Endotrahealna kanila plastična |  |  | komad | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 97 | Endotrahealna kanila metalna | 097 | Endotrahealna kanila metalna |  |  | komad | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 144 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu | 14412 | KATETER LUBRIFIKOVANI EASICATH muški br.12 | Coloplast A/S Danska ili odgovarajući |  | komad | 125 |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 102 | Pelene od 11 do 25 kg | 10210 | PELENE BAMBO 5 12-25kg, 21 kom u pakov. Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu.Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Posedovanje TBS (textile back sheet ) celom duzinom pelene. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti ili odgovarajuće | Abena ili odgovarajući |  | komad | 810 |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 102 | Pelene od 15 do 30 kg | 10211 | PELENE BAMBO 6 Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu.Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g prema MDS 1/93 sertifikatu..Posedovanje TBS (textile back sheet ) celom duzinom pelene. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti ili odgovarajuće | Abena ili odgovarajući |  | komad | 2200 |  | 0 |  |  | 0 | 0
27 | 102 | Pelene od 30 do 40 kg | 10212 | PELENE ABRI FORM S 10 kom.u pak. Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu.Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g prema MDS 1/93 sertifikatu..Posedovanje TBS (textile back sheet ) celom duzinom pelene. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti ili odgovarajuće | Abena ili odgovarajući |  | komad | 2400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | 102 | Pelene od 40 do 70 kg | 10213 | PELENE DELTA FORM M, 20 kom.u pakov., Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu.Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Posedovanje TBS (textile back sheet ) celom duzinom pelene. .Anatomski oblik.Indikator vlažnosti ili odgovarajuće | Abena ili odgovarajući |  | komad | 5400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 102 | Pelene preko 70 kg | 10214 | PELENE DELTA FORM L, 20 kom.u pakov., Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu.Brzina upijanja min.4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti max 2g prema MDS 1/93 sertifikatu.Posedovanje TBS (textile back sheet ) celom duzinom pelene. .Anatomski oblik.Indikator vlažnosti ili odgovarajuće | Abena ili odgovarajući |  | komad | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
Obrazac strukture cena ponuđači popunjavaju prema sl.uputstvu:
U koloni 7 ponuđači upisuju naziv ponudjenog dobra i proizvodjac ako se nude druga odgovarajuca dobara
U koloni 10 ponuđač upisuje jed.cenu bez pdv-a za dobro za koje podnosi ponudu;
U koloni 11 upisuje jed.cenu sa pdv-om za dobro za koje podnosi ponudu;
U koloni 12 automatski će se preračunati ukupan iznos bez pdv-om;
U koloni 13 automatski će se preračunati ukupan iznos sa pdv-om;
U koloni 14 ponudjac upisuje rok isporuke za partiju za koju podnosi ponudu;
Napomena: Ponuđena dobra moraju biti u originalnom pakovanju, a pakovanje mora da bude u skladu sa zakonskim propisima. Ponuđač je dužan da popuni tabelu za partije za koje dostavlja ponudu. Tabelu potpisuje i pečetom overava na kraju na mestu predviđenom za pečat i potpis.
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
|  | Datum: |  |  |  |  | M.P. | 0