## Zbirna ponuda
Dom zdravlja "dr Milorad - Mika Pavlović"
Srpskocrkvena 5
22320 Inđija
Broj: 01.3-8-6/2019
datum: 04.04.2019
PRILOG 1 : Ponuda za javnu nabavku JNMV br: 8/2019
Naziv ponuđača:
PIB:
MB:
| Partija | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om
| 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0
Rok važenja ponude
Potpris Ponuđača
Datum: |  | М.P.

## Specifikacija SM
Partija | Grupa | Naziv | JM | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om | Proizvođač | Broj rešenja (dоzvole za stavljanje u promet leka ili med. Sr. Ili dokaz o adekvatnosti kv. Za nem. Sr | Rok isporuke
1 | 1005 | ALKOHOL MEDICINSKI 96% 1L | LIT | 650 |  |  | 0 | 0
| 78 | ASEPSOL-ANTI SEPSOL 5% 1L | LIT | 600 |  |  | 0 | 0
| 1004 | BENZIN MEDECINSKI 1l | lit | 100 |  |  | 0 | 0
| 1022 | DEZDERMAN 1L | lit | 600 |  |  | 0 | 0
| 103146 | PARAFIN PLOČE | KG. | 40 |  |  | 0 | 0
| 96345 | ATRAUMAT. IGLE SILK-POLIVINIL I SL.(NEABSORBNE) 2 | kom | 120 |  |  | 0 | 0 |  | .
2 | 96346 | ATRAUMAT. IGLE SILK-POLIVINIL I SL.(NEABSORBNE) 3 | kom | 120 |  |  | 0 | 0
| 96347 | ATRAUMAT. IGLE SILK-POLIVINIL I SL.(NEABSORBNE) 4 | kom | 120 |  |  | 0 | 0
3 | 1100 | BRAUNILA 18 G ZELENA - STERILNA | Kom | 1200 |  |  | 0 | 0
| 1101 | BRAUNILA 20 G ROZA - STERILNA | Kom | 3500 |  |  | 0 | 0
| 1102 | BRAUNILA 22 G PLAVA - STERILNA | Kom | 4000 |  |  | 0 | 0
| 1103 | BRAUNILA 24 G ŽUTA - STERILNA | Kom | 300 |  |  | 0 | 0
4 | 98863 | GEL ZA ULTRAZVUK OD 1 KG | kg | 100 |  |  | 0 | 0
5* | 94 | IGLA PVC / 0,8 x 40mm. / - STERILNA - Nipro ili odgovarajuće | Kom | 65000 |  |  | 0 | 0
| 1099 | IGLA PVC / 0.5X16mm / - STERILNA - Nipro ili odgovarajuće | Kom | 10000 |  |  | 0 | 0
| 1098 | IGLA PVC / 0.5X25mm / - STERILNA - Nipro ili odgovarajuće | Kom | 6000 |  |  | 0 | 0
| 96 | IGLA PVC / 1,2 x 40mm. / - STERILNA - Nipro ili odgovarajuće | Kom | 20000 |  |  | 0 | 0
6* | 102 | ŠPRIC PVC / 10 ML. / | Kom | 9000 |  |  | 0 | 0
| 92 | ŠPRIC PVC / 2 ML. / | Kom | 37000 |  |  | 0 | 0
| 103 | ŠPRIC PVC / 20 ML. / | Kom | 4500 |  |  | 0 | 0
| 1012 | ŠPRIC PVC / 5 ML. / | Kom | 35000 |  |  | 0 | 0
7 |  | Kapi za oči Atropin Sulfat 0,5% 5g | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Atropin Sulfat 1% 5g | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Ciklopentolat - Hidrohlorid 0,5% 10g | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Ciklopentolat - Hidrohlorid 1% 10g | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Fenilefrin - Hidrohlorid 2,5% 10g | Kom | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Hipromeloza 2% 10g (Metocel) | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Homatropin - Hidrobromid 1% 10g | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Homatropin 2% | kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Tetrakain - Hidrohlorid 0,5% 10g | Kom | 96 |  |  | 0 | 0
|  | Kapi za oči Tropikamid 1% 10g (FM IV) | Kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Fluorescein natrijum trake N LX | Kom | 120 |  |  | 0 | 0
8 | 98 | KATETER FOLI 16 FR/ch | Kom | 200 |  |  | 0 | 0
| 1097 | KATETER FOLI 18 FR/ch | Kom | 200 |  |  | 0 | 0
| 1096 | KATETER FOLI 20 FR/ch | Kom | 60 |  |  | 0 | 0
| 1095 | KATETER FOLI 22 FR/ch | Kom | 50 |  |  | 0 | 0
| 1028 | KESA ZA URIN 2l | Kom | 500 |  |  | 0 | 0
| 1003 | LEUKOPLAST 50mmx5m -flaster na platnu | Kom | 2000 |  |  | 0 | 0
| 407252 | ŠTAPIĆI ZA BRIS NESTERILNI BEZ NAMOTAJA A100 KOM | PAK | 100 |  |  | 0 | 0
| 92972 | ŠPATULA DRVENA / 100 KOM. / | PAK | 600 |  |  | 0 | 0
| 107 | SKALPEL NOŽIĆ N 20 - 22 A 100 kom. | kut | 20 |  |  | 0 | 0
| 323647 | USNICI-TUBUSI /28mm - 30mm - 32mm/ | Kom | 4000 |  |  | 0 | 0
| 74 | MASKA HIRURŠKA FILC | Kom | 6000 |  |  | 0 | 0
| 59 | Kondomi A¨144 | kom | 2880 |  |  | 0 | 0
9 | 710011 | OCTENISEPT 1L. | lit | 50 |  |  | 0 | 0
10* | 1092 | RUKAVICA HIRURŠKA STERILNA 8 ( AQL 1) | par | 300 |  |  | 0 | 0
| 1020 | RUKAVICA HIRURŠKA STERILNA 7 ( AQL 1). | par | 300 |  |  | 0 | 0
| 101 | RUKAVICA PVC NESTERILNA A 100 KOM | Pak | 400 |  |  | 0 | 0
| 1093 | RUKAVICE NESTERILNE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU (NITRIL) -AQL 1,5/ A 100 KOM. / M VELIČINA (BEZ TALKA) | pak | 700 |  |  | 0 | 0
| 1091 | RUKAVICE NESTERILNE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU (NITRIL)-AQL 1,5 / A 100 KOM. / L VELIČINA (BEZ TALKA) | pak | 800 |  |  | 0 | 0
| 456196 | RUKAVICE NESTERILNE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU( NITRIL) -AQL 1,5 / A 100 KOM. / S VELIČINA(BEZ TALKA) | pak. | 300 |  |  | 0 | 0
11 | 104 | SISTEM ZA INFUZIJU - STERILAN (infuzioni set sa integrisanim regulatorom protokola) | Kom | 9000 |  |  | 0 | 0
12 |  | Sterilna Plastična čaša za uzorkovanje urina sa poklopcem 1dl | Kom | 1000 |  |  | 0 | 0
13 |  | Test na okultno krvarenje - imunohromatografija imuno- hromatografski esej za brzu i kvalitativnu detekciju humanog okultnog krvarenja u stolici na tracici | Kom | 3000 |  |  | 0 | 0
14 | 964102 | TOPLOMER DIGITALNI - baždareni | Kom | 10 |  |  | 0 | 0
15 | 79 | ZAVOJ / 10X5 / UTKANI RUB - 100% pamuk - gustima 24cm3 (14+10) finoća pređe 17 TEX - proizvođačka deklaracija | Kom | 6000 |  |  | 0 | 0
| 80 | ZAVOJ / 12X5 / UTKANI RUB - 100% pamuk - gustima 24cm3 (14+10) finoća pređe 17 TEX - proizvođačka deklaracija | Kom | 4000 |  |  | 0 | 0
| 90 | ZAVOJ / 15X5 / UTKANI RUB - 100% pamuk - gustima 24cm3 (14+10) finoća pređe 17 TEX - proizvođačka deklaracija | Kom | 2500 |  |  | 0 | 0
| 77 | ZAVOJ / 5X5 / UTKANI RUB - 100% pamuk - gustima 24cm3 (14+10) finoća pređe 17 TEX - proizvođačka deklaracija | Kom | 1500 |  |  | 0 | 0
| 89 | ZAVOJ / 6X5 / UTKANI RUB - 100% pamuk - gustima 24cm3(14+10) finoća pređe 17 TEX - proizvođačka deklaracija | Kom | 3000 |  |  | 0 | 0
| 76 | ZAVOJ / 8X5 / UTKANI RUB - 100% pamuk - gustima 24cm33(14+10) finoća pređe 17 TEX - proizvođačka deklaracija | Kom | 6000 |  |  | 0 | 0
| 76 | GAZA 80x100M PAMUČNA NESTERILNA gustina 17 niti/cm2- proizvođačka deklaracija | Pak | 500 |  |  | 0 | 0
| 1008 | VATA PAPIRNA / 1KG. /izradjena od 100% beljene celuloze prema zahtevima standarda PH JUG IV, sadržaj vlage max 8%, masa ploštine max 25 gr. po metru kvadratnom.- proizvođačka deklaracija | KG | 250 |  |  | 0 | 0
| 1009 | VATA SANITETSKA / 1KG. /100 % pamuk, vlaga materijala max 8% penušave materije max 2 mm, ph vrednost neutralna, bez prisustva hlorida, sulfata i jona kalcijuma. vreme potapanja max 10 sec.- proizvođačka deklaracija | KG | 400 |  |  | 0 | 0
| 369456 | KOMPRESE STERILNE 5X5 gustina 17 niti/cm2- proizvođačka deklaracija | Kom | 2000 |  |  | 0 | 0
16 | 1019 | Test trake za samokontrolu nivoa šećera u krvu za aparat ACCU-CHEK "Performa "Roche diagnostics Proizvođač-Roche diagnostics ili odgovarajuci | Pak | 200 |  |  | 0 | 0
17 |  | DOA Multignost 3 test panel, 1x10 testova ver.b | Pak | 15 |  |  | 0 | 0
18 |  | PVC Bočica 20ml sa čepom | kom | 4000 |  |  | 0 | 0
19 |  | Povidon jod a 500 ml | kom | 30 |  |  | 0 | 0
20 |  | Kiseonik medicinski | kg | 160 |  |  | 0 | 0
21 |  | Laringealne maske - jednokratne PVC - sterilne broj 3 | Kom | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Laringealne maske - jednokratne PVC - sterilne broj 4 | Kom | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Laringealne maske - jednokratne PVC - sterilne broj 5 | Kom | 25 |  |  | 0 | 0
22 |  | Štrajfne za uši (sterilna tamponada 1x10m) | Kom | 20 |  |  | 0 | 0
23 |  | KRAMEROVE ŠINE 1000X100 - obložene | Kom | 40 |  |  | 0 | 0
|  | KRAMEROVE ŠINE 500X60 - obložene | Kom | 40 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ukupno | 0 | 0
Napomena za partiju 5*: Teh. Karakteristike za igle: Polipropilenska, hipodermalna, sterilna, tanak zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju, odlična oštrina vrha igle koja omogućava brzo bez otpora i glatko prodiranje u tkivo sa minimalnom očekivanom traumom, priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka, igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304 (metalni deo) izuzetno kvalitetne plastike - priključak. Izuzetno dobro naleganje na špric bez mogućnosti spadanja, lako skidanje poklopca. Isti proizvođač za sve dimenzije igala. Dostaviti tehničke karakteristike proizvođača u originalu . Ukoliko su na stranom jeziku, potrebno ih je prevesti na srpski jezik. Tehničke karakteristike moraju biti obeležene brojem partije i stavke ili dostaviti sertifikat nezavisne agencije iz koje su vidljive tehničke karakteristike i kvalitet ponuđenog dobra.
Napomena za partiju 6*- ŠPRIC 10ml, sterilan sa easy open otvaranjem,graduisan na 0,5ml, brojčano na svaka 2ml, grafičko obeležavanje na samom špricu u okviru jednog mililitra (podeoci 0,5ml i1ml) mora biti različito definisano dužinom crte (kako bi se izbegla greska u čitanju podeoka),klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska,prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da čvrsto konektira sa svim tipovima igala, (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka). ŠPRIC 20ml, sterilan easy open otvaranje, graduisan na 1ml, brojčano na svakih 5 ml, klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska,prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da čvrsto konektira sa svim tipovima igala, (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka). ŠPRIC 2ml, sterilan sa easy open otvaranjem, graduisan na 0,1ml, brojčano označen na svakih 1ml,grafičko obeležavanje na samom špricu u okviru jednog mililitra(podeoci 0,1 i 0,5 i 1ml), mora biti različito definisano dužinom crte ili brojčano, (kako bi se izbegla greska u čitanju podeoka) klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena, prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska,prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da dobro konektira sa svim tipovima iglala (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka) ŠPRIC 5ml, sterilan sa easy open otvaranjem, graduisan na 0,2ml, brojčano označen na svakih 1ml, klip šprica od polietilena, telo (burence) od polipropilena,prilikom upotrebe ne sme biti curenja pored klipa, lagano pokretanje klipa uz smanjenu snagu pritiska,prilikom aplikacije leka neophodno je da klip bude stabilan, kako preostala (minimalna) količina leka ne bi nekontrolisano bila istisnula iz šprica, vrh šprica mora da dobro konektira sa svim tipovima iglala, (da ne dolazi do spadanja igle i da ne dolazi do curenja pri aplikaciji leka). Isti proizvođač za sve dimenzije špriceva. Dostaviti tehničke karakteristike proizvođača u originalu . Ukoliko su na stranom jeziku, potrebno ih je prevesti na srpski jezik. Tehničke karakteristike moraju biti obeležene brojem partije i stavke ili dostaviti sertifikat nezavisne agencije iz koje su vidljive tehničke karakteristike i kvalitet ponuđenog dobra.
Napomena za partiju 10* -moraju da imaju dokaz o adekvatnosti kvaliteta: Za hirurške AQL 1, a za nesterilne AQL 1,5
Napomena za partiju 15*- Ponuđač je dužan da dostavi proizvođačku deklaraciju za sve stavke u partiji. Ukoliko su na stranom jeziku, potrebno ih je prevesti na srpski jezik. Tehničke karakteristike moraju biti obeležene brojem partije i stavke ili dostaviti sertifikat nezavisne agencije iz koje su vidljive tehničke karakteristike i kvalitet ponuđenog dobra.
Naručilac zadržava pravo da u periodu nabavke može menjati količine dobara navedene u specifikaciji ± 5%.
| Датум: | Datum: | [5 empty] | Ponuđač
0
Структура цене и упутство како да се попуни:
у колони 5 уписати јединичну цену без пдв-а за сваку ставку у партији за коју се подноси понуда;
у колони 6 уписати јединичну цену са пдв-ом за сваку ставку у партији за коју се подноси понуда;
у колони 7 се аутоматски множи колона 4 - количине са колоном 5 - јед.цена без пдв-а;
у колони 8 se аутоматски множи колона 4-количине са колоном 6- јед.цена са пдв-ом;
у колони 9 уписати произвођача;
у колони 10 уписати број решења дозволе за стављање у промет лека или мед.ср. Или доказ о адекватностиквалитета
у колони 11 уписати рок испоруке у данима
Note on J68: Angie: